РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на услуги по выполнению проведения исследовательской работы

«Разработка методологии предиктивной аналитики и цифровой диагностики профессиональных заболеваний у работников, занятых в добыче полиметаллических руд»

г. Караганда

2025 г.

Содержание:

Раздел 1. Предисловие.

Раздел 2. Наименование филиала и/или предприятия Заказчика.

Раздел 3. Местоположение.

Раздел 4. Термины, их определения, сокращения.

Раздел 5. Требования к проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Раздел 6. Требования по информационной безопасности и ответственности сторон.

Раздел 7. Соблюдение стандартов и нормативных требований.

Раздел 8. Требования к Исполнителю и персоналу Исполнителя.

Раздел 9. Требования по локализации (доля внутристрановой ценности).

Раздел 1. Предисловие

В Республике Казахстан наблюдается рост профессиональных заболеваний среди работников горнодобывающей отрасли, тогда как цифровые технологии в здравоохранении стремительно развиваются. В этих условиях необходимо провести научно-исследовательскую работу (НИОКР), направленную на разработку и пилотное внедрение технологии цифрового предсменного и послесменного медицинского осмотра с использованием (АСМО). Проект реализуется на производственных площадках ТОО «Корпорация Казахмыс» и нацелен на повышение эффективности раннего выявления признаков профессиональных заболеваний и оперативного контроля состояния здоровья работников в режиме реального времени.

Настоящий проект осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В рамках статьи 185 Трудового кодекса РК и приказа МЗ РК № ҚР ДСМ-131/2020 об обязательных предсменных (предрейсовых) и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотрах предусмотрено обязательное участие медицинского работника (врача или фельдшера). Автоматизированная система медицинского осмотра внедряется как вспомогательный инструмент: АСМО собирает объективные показатели состояния здоровья работников, однако решение о допуске к работе принимает медицинский сотрудник, что подтверждается его электронной цифровой подписью (ЭЦП) в заключении. Проект учитывает соблюдение норм Закона РК «О персональных данных и их защите» для обеспечения конфиденциальности собираемой информации о состоянии здоровья сотрудников. Реализация НИОКР будет проводиться с соблюдением требований Закона РК «О науке», включая государственную регистрацию проекта и итогового отчета, а также соблюдение прав на результаты исследований.

# Раздел 2. Наименование филиала и предприятия заказчика

Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО Жезказганцветмет» им. К.И. Сатпаева.

# Раздел 3. Местоположение

- Республика Казахстан, Улытауская область, Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО Жезказганцветмет» им. К.И. Сатпаева, Южно-Жезказганский рудник, рудник Западный, Жезказганские обогатительные фабрики №1,2,3  – 114 контракт недропользования.

- Республика Казахстан, Улытауская область, Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО Жезказганцветмет» им. К.И. Сатпаева, рудник Жиланды – 5218 контракт недропользования.

- Республика Казахстан, Улытауская область, Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО Жезказганцветмет» им. К.И. Сатпаева, рудник Жомарт - 663 контракт недропользования.

# Раздел 4. Термины, их определения, сокращения

ПЗ – профессиональное заболевание

ЦМД – цифровые медицинские данные

ПА – предиктивная аналитика

АСМО – автоматизированная система медицинского обслуживания

АД – артериальное давление

НЦГНТЭ – Национальный центр государственной научно-технической экспертизы

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

АКФ «ПИТ» – Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» (кластерный фонд, через который осуществляется финансирование проекта).

КОКСНВО МНВО РК – Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

СКУД – система контроля и управления доступом (электронная пропускная система предприятия).

HRM – Human Resource Management, корпоративная система управления персоналом.

ЭЦП – электронная цифровая подпись.

ИБП – источник бесперебойного питания (устройство для автономного электропитания оборудования).

API – Application Programming Interface (программный интерфейс для интеграции программных систем).

# Раздел 5. Объем работ

Предмет исследования: выполнение НИОКР по разработке и апробации методологии предиктивной аналитики и цифровой диагностики для раннего выявления признаков профессиональных заболеваний.

Задачи исследования (комплекс работ): В рамках выполнения НИОКР Исполнитель должен выполнить следующий комплекс работ:

Исследовательский этап и формирование базы данных:

- Проведение глубокого научного анализа и систематизация мировой практики в области предиктивной аналитики и цифровой диагностики профессиональных заболеваний, характерных для горнодобывающей промышленности.

- Разработка методологии сбора, классификации и первичной обработки биометрических и физиологических данных сотрудников для создания репрезентативной базы. Терминалы должны быть спроектированы с учетом разнообразия физических параметров сотрудников. Конструкция АСМО предусматривает возможность проведения осмотра работников различного роста (ориентировочно от 150 до 200 см) и комплекции (вес до 120 кг и более). Необходимо обеспечить регулировку высоты камеры или положения основных датчиков под рост пользователя, применение многоразмерных манжет тонометра, а также эргономичное размещение элементов терминала (экран, датчики, алкотестер и т.д.) для комфортной и правильной позы работника во время измерений. В случаях, когда отдельные сотрудники по состоянию здоровья или из-за физических ограничений не могут пройти обследование на терминале, должен быть предусмотрен альтернативный порядок проведения медосмотра (индивидуальный осмотр медицинским работником вручную).

- Выявление корреляционных связей между производственными факторами, данными АСМО и показателями здоровья работников для последующего обучения моделей. Провести обучение персонала Заказчика, задействованного в проекте. Медицинские работники должны быть обучены правилам работы с системой АСМО (порядок проведения осмотра с помощью терминала, подтверждение результатов, действия при нештатных ситуациях), а технические специалисты – основам обслуживания оборудования. Рекомендуется включить в программу обучения сценарии действий при сбоях (например, перезапуск терминала, переход на резервный ручной режим осмотра и пр.), чтобы при технических неполадках процедура медосмотра не прерывалась. Дополнительно необходимо провести разъяснительную работу среди сотрудников предприятия: проинформировать работников о целях и преимуществах нового порядка медосмотров, о мерах защиты персональных данных, о необходимости своевременно проходить осмотр перед сменой. Эти меры повысят доверие к системе и обеспечат организованное прохождение осмотров (например, работники должны являться на медосмотр заблаговременно, чтобы избежать задержек начала смены).

- Разработка и моделирование алгоритмической части:

  - Проектирование и создание собственной нейросетевой модели предиктивной аналитики, способной прогнозировать риски развития профессиональных заболеваний на основе накопленных данных.

  - Разработка алгоритмов машинного обучения для автоматической классификации состояний здоровья и формирования профилей риска.

  - Моделирование и тестирование различных сценариев работы алгоритмов для достижения точности прогнозирования не менее 85% на тестовых данных.

- Конструкторские и технологические работы:

  - Разработка технических требований и создание опытного образца АСМО, адаптированного к суровым условиям эксплуатации (перепады температур, запыленность, вибрация).

  - Проектирование и внедрение системы внутренней диагностики и самокалибровки датчиков АСМО, обеспечивающей точность измерений в течение всего срока службы.

  - Разработка программного интерфейса для бесшовной интеграции с внутренними системами Заказчика (СКУД, HRM) и медицинскими информационными системами.

- Открытый API для интеграции с внешними системами (в том числе ERP, HR, СУПБ и др.).

- Формирование статистической отчетности и аналитики по результатам медицинских осмотров работников.

- Комплексная апробация и верификация:

- Проведение полноценной опытно-промышленной эксплуатации системы на 53 терминалах в течение не менее 6 месяцев:

    - ЖОФ №1,2.

    - ЮЖР шахта №65.

    - Рудник Западный шахта №67.

    - Рудник Западный шахта 73/75.

    - Рудник Жиланды.

    - Рудник Жомарт.

Установка оборудования выполнить в специально подготовленных помещениях (здравпунктах или других местах проведения медосмотров), отвечающих санитарно-техническим нормам. Каждый терминал оснастить необходимыми системами электропитания (включая ИБП и сетевые фильтры для защиты от перебоев напряжения) и коммуникаций. После монтажа провести пуско-наладочные работы и убедиться в работоспособности всех узлов системы.

  - Верификация работоспособности и точности предиктивной модели на реальных производственных данных, а также оценка экономической и социальной эффективности внедрения.
Обеспечить, чтобы развернутая система обладала всеми заявленными функциями цифрового медицинского осмотра. АСМО должны выполнять надежную идентификацию работника (например, с помощью распознавания лица) проводить опрос работника о жалобах и самочувствии, осуществлять экспресс-контроль состояния алкогольного, наркотического или токсического опьянения (интегрированный алкотестер для анализа выдыхаемого воздуха на алкоголь и при необходимости другие датчики/методы для выявления наркотического или токсического воздействия). Система должна измерять артериальное давление и пульс (с фиксацией частоты, ритмичности и амплитуды пульсовой волны), а также выполнять бесконтактное измерение температуры тела. Все полученные показатели автоматически фиксируются в электронном журнале медицинских осмотров. По итогам осмотра система формирует предварительное заключение о допуске либо недопуске к работе, которое затем подтверждается квалифицированной ЭЦП медицинского работника после оценки им данных. Система АСМО должна работать под постоянным наблюдением и контролем ответственного медицинского работника. Необходимо реализовать интеграцию с информационными системами Заказчика: терминалы через открытый программный интерфейс API передают и принимают данные для взаимодействия с внешними системами (например, со СКУД предприятия – для автоматического считывания идентификатора работника и передачи статуса допуска на проходные; с корпоративной системой HRM – для учета результатов медосмотров в кадровой системе). Также должна быть предусмотрена возможность автоматического формирования и выгрузки необходимых документов и отчетов (справок, актов) для оформления случаев недопуска и иных медицинских заключений в соответствии с требованиями трудового законодательства. Архитектура системы должна быть открытой: Исполнитель предоставляет полный API и техническую документацию, а также обеспечивает возможность экспорта всех накопленных данных АСМО в формате, пригодном для дальнейшей обработки. Эти меры направлены на предотвращение зависимости от единственного поставщика (анти-вендор-лок) и позволяют интегрировать, обслуживать и развивать систему без привлечения разработчика в будущем

  - Сбор обратной связи от медицинского персонала и сотрудников предприятия для финальной доработки системы.

5.2. Этапы проведения НИОКР:

- Теоретико-методологический этап:

  - Анализ научно-технической информации, патентов и существующих аналогов.

  - Формулировка гипотез и разработка математических моделей для предиктивной аналитики.

  - Создание технического проекта опытного образца АСМО.

- Экспериментально-конструкторский этап:

  - Разработка алгоритмического и программного обеспечения.

  - Создание и сборка опытных образцов АСМО.

  - Проведение лабораторных испытаний на устойчивость к внешним воздействиям.

- Этап опытно-промышленной апробации:

- Монтаж и пуско-наладка опытных образцов на производственных площадках. Обеспечить сопровождение развернутой системы в пилотном режиме. В течение опытной эксплуатации (не менее 6 месяцев после запуска системы) Исполнитель осуществляет техническую поддержку: мониторинг работоспособности всех терминалов, оперативное реагирование на сбои и неисправности. Должна быть обеспечена возможность удаленного контроля состояния каждого АСМО (система мониторинга оповещает ответственного специалиста, если какой-либо терминал отключен или датчики выходят за пределы допустимой калибровки). Исполнитель обязан устранять выявленные неполадки в кратчайшие сроки: проводить ремонт или замену вышедших из строя компонентов, предоставлять при необходимости запасные части или резервные терминалы для минимизации простоя. В период пилота собирается информация о работе системы, ее надежности и точности измерений, о возникающих проблемах и путях их решения. Параллельно медперсонал контролирует соблюдение медицинских протоколов: при выявлении отклонений у работника действуют по установленным правилам (при недопуске к работе оформляются соответствующие акты, работник направляется на дополнительный осмотр или лечение согласно ст. 48 ТК РК и другим нормативным требованиям). Гарантийный срок бесперебойной работы системы составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию; в течение этого периода Исполнитель несет ответственность за исправность оборудования и программных средств, осуществляя за свой счет ремонт или замену вышедших из строя компонентов.

- Сбор и анализ данных в режиме реального времени. В ходе пилотной эксплуатации система АСМО накапливает массив цифровых медицинских данных о состоянии работников перед и после смен. Исполнитель обеспечивает сбор, защищенное хранение и первичную обработку этих данных с соблюдением требований конфиденциальности. По завершении пилотного периода необходимо провести итоговый анализ эффективности внедрения системы с точки зрения достижения целей проекта (например, сколько случаев отклонений было выявлено системой, насколько оперативно принимались меры, как внедрение повлияло на общую обращаемость работников за медицинской помощью и т.д.). На основании этого анализа Исполнитель подготавливает итоговый отчет по НИОКР, в котором описывает выполненные работы, примененные технические решения, полученные результаты, а также выводы и рекомендации по дальнейшему использованию и масштабированию системы АСМО в компании. Итоговый отчет о НИОКР должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32–2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и содержать все установленные разделы. Отчет включает описание проведенных исследований, разработанную методику, сведения о внедрении системы и анализ полученных данных, выводы и экономическую эффективность.

При разработке и внедрении создаваемой информационной системы должны быть предусмотрены меры по защите обрабатываемой информации, отнесённой к категории персональных, биометрических и медицинских данных.

Обработка и хранение данных должно осуществляться в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан («О персональных данных и их защите», «Об информатизации», Нормативных правовых актов Министерства здравоохранения РК).

Система должна обладать следующим функционалом:

- Идентификация личности работника посредством распознавания лица.

- Возможность сбора жалоб работника.

- Проверка на алкогольное, наркотическое и токсикоманическое опьянения.

- Измерение и оценка артериального давления, частоты и качественных характеристик пульса.

- Бесконтактное измерение температуры тела.

- Запись всех показателей в электронный журнал медицинских осмотров, в том числе заключений о допуске / не допуске к смене (рейсу). При необходимости, в Системе должна быть предусмотрена возможность хранения данных в зашифрованном виде.

- Все данные, обрабатываемые в Системе, подлежат классификации как чувствительные (персональные, биометрические и медицинские).

- Система должна обеспечить разграничение доступа к данным в соответствии с ролевыми правами и организацию централизованного управления учетными записями и правами доступа.

- Обеспечение резервного копирования и восстановления данных;

- Заключения формируются посредством авторизированного ЭЦП ключа ответственного работника.

- Работа Системы в условиях постоянного контроля со стороны ответственного работника, а также ведение журналов событий и действий пользователей с возможностью последующего анализа.

  - Тестирование точности предиктивных моделей.

Требование по обязательной интеграции

Система должна быть разработана с возможностью последующей интеграции с другими ИТ-системами, реализуемыми в рамках данного проекта или иных проектов предприятия или с действующими корпоративными платформами, включая, но не ограничиваясь: системами управления персоналом, корпоративными средствами аутентификации (например, AD, LDAP). А также предусматривать возможность взаимодействия с внешними информационными системами, включая: государственные системы здравоохранения (в соответствии с установленными форматами и протоколами), национальную инфраструктуру доверия и электронной подписи, иные системы по требованию регуляторов.

Интеграция должна обеспечивать двусторонний обмен данными в реальном или квазиреальном времени по согласованным протоколам и форматам.

Требование по архитектуре

Система должна быть построена на открытых архитектурных принципах с возможностью взаимодействия по API, использующих современные стандарты обмена данными (REST, JSON, XML, MQTT и т.д.).

Требование по исключению дублирования функциональности

При проектировании и внедрении системы необходимо исключать дублирование функциональности, определив зоны ответственности каждой ИТ-системы в рамках общей функциональной модели. В случае обнаружения пересечений — приоритет будет иметь система, утверждённая Заказчиком как "базовая" для данной функции.

Требование координации между подрядчиками

Все подрядчики обязаны взаимодействовать между собой в части:

∙             согласования архитектуры решений

∙             унификации справочников

∙             обеспечения совместимости

∙             тестирования интеграционных механизмов

- Аналитический и отчетный этап:

  - Систематизация результатов апробации, верификация гипотез.

  - Финальная доработка программного обеспечения и методологии.

  - Подготовка итогового отчета по НИОКР и рекомендаций по масштабированию.

5.3. Ожидаемые результаты НИОКР:

- Уровень достоверности предиктивной модели (например, ≥ 95% точности при выявлении групп риска).

- Процент автоматизированных решений по допуску/недопуску к смене.

- Количество выявленных случаев потенциального ПЗ на ранней стадии.

- Снижение времени на осмотр одного работника (не более 1 минуты).

- Уведомление о регистрации в ННС.

- Промежуточные отчеты (ГОСТ 7.32-2017) в ННС.

- Паспорт проекта по итогам НИОКР.

- Научно-технический отчет в соответствии с ГОСТ 7.32–2017 по результатам исследования и опытной апробации, с подтвержденными показателями точности прогнозирования.

- Партия АСМО, прошедшая все испытания.

- Уникальный алгоритм предиктивной аналитики, обученный на данных Заказчика.

- Методология и технологический регламент по эксплуатации и обслуживанию системы.

- Подача заявки на выдачу патента (объекты интеллектуальной собственности), получение и передача патента Заказчику.

- Качество используемого оборудования должно обеспечить бесперебойную работу системы не менее чем 12 месяцев с момента запуска системы.

- Документы хода проекта (акты, протоколы, программы, методики и пр.).

- Решение о соответсвии научной деятельности от ННС МНВО РК.

- Публикация статьи в журналах, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК.

- Публикация статьи в журналах, индексируемых в рецензируемых научных изданиях, входящих в первые четыре квартиля (Q1, Q2, Q3, Q4) базы данных Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти).

Целевые показатели эффективности (KPI) и ожидаемые результаты НИОКР

| Комплектация | В систему должен входить 1 (один) комплект, состоящих из следующего оборудования: Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (аппарат для проверки на алкогольное опьянение) – 1 шт.; - Прибор для оценки функционального состояния ЦНС организма и проверки на наркотическое опьянение или токсиманическое состояние Пупиллометр – 1 шт.; - Аппарат для проверки артериального давления и частоты пульса – 1 шт.; - Термометр (пирометр) для измерения температуры тела – 1 шт.; - Кресло – 1 шт.; - Камера для распознавания лица – 1 шт.; - Монитор с сенсорным экраном – 1 шт.; - Программное обеспечение электронной системы медицинских осмотров – 1 шт.; Эксплуатационная документация: Руководство по эксплуатации и Паспорт – 1 шт. |
| --- | --- |
| Дополнительно | Один персональный компьютер (ноутбук) на одно рабочее место медицинского работника в помещении, независимо от числа установленных в нем АСМО. Процессор: не менее 2 ядерный, двух поточный Частота процессора: не менее 1,2 ГГц Объем оперативной памяти: не менее 4 Гб (DDR4) Емкость накопителя: не менее 256 Гб Веб-камера Да Разъемы: USB, 1- Rj-45 Один сервер на одно рабочее место медицинского работника в помещении, независимо от числа установленных в нем АСМО. Сервер для хранения данных (на базе персонального компьютера) – 1 шт.: Процессор не менее Core i5, 6 ядер и 6 потоков. Частота процессора не менее 2,5 ГГц. Оперативная память (ОЗУ) не менее 16 Гб (DDR4). Емкость накопителя не менее 1 Тб (SSD SATA). Блок питания не менее 450 Вт. Монитор для сервера – 1 шт.: Диагональ экрана, дюйм: не менее 19.5 Соотношение сторон: 16:9 Частота при максимальном разрешении: не менее 60 Гц Яркость: не менее 200 кд/м2 Время отклика: не менее 4 м/с. Интерфейс подключения: VGA, HDMI |

Срок выполнения работ или услуг:

- Поставку оборудования, установку и наладку всех АСМО, интеграцию с корпоративными системами, обучение персонала и ввод системы в опытную эксплуатацию. Фактическим завершением 3-х этапов считается дата запуска пилотной системы сбора медицинских данных на всех предусмотренных площадках: в течение 3 месяцев с момента получения аванса.

- На протяжении шести месяцев с даты запуска системы Исполнитель обеспечивает сопровождение и поддержку работы АСМО, параллельно осуществляя накопление данных и их анализ. По истечении 9-месячного пилотного периода Исполнитель завершает обработку результатов, формирует итоговый отчет о НИОКР и предоставляет его Заказчику для утверждения. После утверждения Исполнитель проходит регистрацию научно-исследовательского проекта и отчета в НЦГНТЭ. После этого осуществляется приемка результатов Заказчиком с подписанием Акта выполненных работ.

План реагирования на инциденты. На случай инцидентов информационной безопасности (утечка данных, вирусная атака, несанкциоНИОКРованный доступ и пр.) должен быть предусмотрен план реагирования. В случае выявления такого инцидента Исполнитель незамедлительно уведомляет ответственных представителей Заказчика и принимает меры по устранению угрозы и последствий. Должно выполняться регулярное резервное копирование данных (например, ежедневно с хранением резервных копий на безопасной площадке Заказчика) для предотвращения потери информации. При необходимости должна быть предусмотрена возможность временной приостановки работы системы без потери данных, чтобы предотвратить распространение инцидента. Ответственность за последствия инцидентов несет сторона, по вине либо небрежности которой произошла утечка или нарушение, в соответствии с условиями договора и законодательством.

Действия при технических сбоях. В случае технического сбоя оборудования или программного обеспечения, повлекшего нарушение процедуры медицинского осмотра или пропускного режима, Исполнитель обязан в кратчайшие сроки восстановить работоспособность системы. Одновременно Заказчик обеспечивает применение резервного порядка допуска работников: при неполадках в АСМО ответственный медицинский работник проводит необходимый осмотр вручную, чтобы ни один сотрудник не был допущен к работе без контроля здоровья. Стороны должны оперативно взаимодействовать для минимизации влияния технического сбоя на производственный процесс. Ответственность за ущерб или сбои, возникшие по вине некачественной работы системы, определяется условиями договора и действующим законодательством.

Соблюдение стандартов и нормативных требований

Метрологическое обеспечение. Все медицинские измерительные приборы, используемые в системе (тонометры, термометры, алкотестеры и прочие датчики), должны иметь необходимые сертификаты и проходить поверку в установленном порядке. Оборудование подлежит включению в Государственный реестр средств измерений РК (при наличии такого требования) или должно иметь действующие свидетельства о поверке, признанные на территории РК. При поставке Исполнитель обеспечивает первичную калибровку/поверку приборов и предоставляет методику и график их периодической поверки в эксплуатации (например, не реже 1 раза в 6 или 12 месяцев через аккредитованные метрологические службы). В технической документации на систему необходимо указать ключевые метрологические характеристики каждого измерительного прибора и их соответствие стандартам. Например, для тонометра – предел основной погрешности ±3 мм рт.ст. при диапазоне измерения 0–300 мм рт.ст.; для алкотестера – чувствительность по алкоголю не хуже 0,10‰ с соответствием требованиям ГОСТ 57640–2017 или эквивалентного стандарта. Если применяются новые либо нестандартные сенсоры (например, пупиллометр для оценки реакции зрачка), Исполнитель предоставляет техническое описание с указанием диапазона измерений, погрешности и воспроизводимости результатов, а также, при наличии, протокол испытаний такого прибора. Все оборудование системы АСМО должно соответствовать требованиям электробезопасности и пожаробезопасности (желательно наличие международных или национальных сертификатов, например, соответствие стандарту IEC 60601 для медицинской электроники).

Соответствие единиц измерения и методик стандартам. В системе должны использоваться единицы физических величин и методики измерений, соответствующие государственным стандартам. В частности, единицы измерения должны отвечать требованиям ГОСТ 8.417–2002 (единство измерений, единицы физических величин), а применяемые методы измерений – рекомендациям ГОСТ 8.563–2009. При отборе и использовании средств измерений и эталонов следует руководствоваться действующими нормативами (например, при поверке термометров, тонометров, алкотестеров могут учитываться положения ГОСТ 8.135–2004 и других применимых стандартов ГСИ). Исполнитель несет ответственность за метрологическое обеспечение на протяжении всего пилотного проекта: организует регулярную проверку и калибровку приборов, контролирует их исправность и обучает персонал правилам корректного использования оборудования (например, правильное положение манжеты при измерении давления и т.п., чтобы исключить погрешности измерений).

Выполнение требований к медицинским осмотрам. Система АСМО, и методика ее использования должны соответствовать всем применимым нормативным правовым актам, регулирующим проведение обязательных медицинских осмотров работников. Необходимо обеспечить, чтобы применение АСМО не противоречило приказу МЗ РК № ҚР ДСМ-131/2020 и иным требованиям Министерства здравоохранения к предсменным осмотрам (наличие медицинского работника, соблюдение установленных санитарных норм для помещений медосмотра, ведение необходимой медицинской документации и пр.). Исполнитель должен документально подтвердить, что разработанная методика и функциоНИОКРование системы не нарушают права работников (на труд, на медицинскую тайну и др.) и не заменяют собой предусмотренный законодательством медицинский осмотр, а служат его частью (вспомогательным инструментом для медицинского персонала). При необходимости Исполнитель совместно с Заказчиком получает требуемые разрешения, согласования и заключения для реализации проекта – например, проводит этическую экспертизу исследования (если использование персональных данных и биометрических показателей в научных целях того требует) или получает разъяснения уполномоченных органов о допустимости применения системы в заявленных условиях.

# Раздел 6. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг

Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить исследовательскую работу по разработке методологии предиктивной аналитики и цифровой диагностики профессиональных заболеваний у работников, занятых в процессах добычи и переработки полиметаллических руд.

Требования к реализации проекта в рамках НИОКР

| № | Этап | Действие | Ответственность | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инициирование проекта | Решение о начале работ со стороны корпорации (Заключенный 3-стороний договор) | Заказчик | с даты подписания договора с трех сторон |
|  |  | Заявка в АИС НЦГНТЭ (с приложением Технического задания (ГОСТ 15.101-98), 3-стороннего договора, юридических документов Исполнителя, сведений по финансированию и т.д.) | Исполнитель | В течение 2 мес. с начала проекта |
| 2 | Рассмотрение и подтверждение | Проверка заявки | НЦГНТЭ | Проверка НЦГНТЭ — до 3 раб. дней |
|  |  | Рассмотрение заявки | ННС | Рассмотрение ННС — 10–20 раб. дней |
|  |  | Присвоение регистрационного номера |  |  |
|  |  | Уведомление о регистрации |  |  |
| 3 | Подтверждающие документы | Предоставление уведомления о регистрации в адрес Заказчика | Исполнитель | 5 рабочих дней |
| 4 | Выполнение проекта | Календарный план | Исполнитель | Согласно календарному плану |
|  |  | Промежуточные отчеты (ГОСТ 7.32-2017, при многоэтапности) |  |  |
|  |  | Акты промежуточной приемки (при необходимости) |  |  |
| 5 | Завершение проекта | Публикация статьи в журналах, рекомендованных КОКСНВО МНВО РК | Исполнитель Исполнитель | В течение 60 дней В течение 30 дней после завершения проекта или этапа В течение 60 дней |
|  |  | Публикация статьи в журналах, индексируемых в рецензируемых научных изданиях, входящих в первые четыре квартиля (Q1, Q2, Q3, Q4) базы данных Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 35 (тридцати пяти) |  |  |
|  |  | Формирование итогового отчета (ГОСТ 7.32-2017) |  |  |
|  |  | Регистрация итогового отчета (ГОСТ 7.32-2017) в АИС НЦГНТЭ |  |  |
|  |  | Экспертиза, заключение | НЦГНТЭ |  |
|  |  | Решение о соответсвии научной деятельности | ННС МНВО совместно с Исполнителем (заказчик при необходимости) |  |
|  |  | Акт сдачи-приемки НИОКР заказчику с подтверждающими документами | Исполнитель |  |
|  |  | Финансовые документы (закрытие договора, баланс/списание) | Заказчик |  |

Документацию выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в т.н. 1 экз.

- на бумажном носителе с подлинными подписями и печатями экспертов и уполномоченных органов. Документация в электронном виде должна быть в следующих форматах: планы, чертежи - * pdf и *.dwg.

- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятия;

- неукоснительно соблюдать требования положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказам Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» №01-КН/133-ПР от 25.08.2016 г.

Раздел 7. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов):

Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить исследовательскую работу по разработке методологии предиктивной аналитики и цифровой диагностики профессиональных заболеваний у работников, занятых в добыче полиметаллических руд.

К Исполнителю НИОКР и привлекаемым им специалистам устанавливаются следующие основные требования (подтверждаются предоставлением соответствующих документов):

- Аккредитация в качестве субъекта научной и/или научно-технической деятельности. Исполнитель должен быть аккредитован в МОН РК в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности (СНТД). Подтверждением является действующее свидетельство (сертификат) об аккредитации в качестве СНТД. Наличие аккредитации обязательно для проведения официальной НИОКР, согласно требованиям Закона РК «О науке».

- Квалификация и состав персонала. Исполнитель должен обладать квалифицированным персоналом, способным выполнить заявленные работы. В штате Исполнителя (или привлеченных на договорной основе) должны быть: инженерно-технические работники с опытом внедрения электронных (ИТ) систем и обслуживания медицинского оборудования; по меньшей мере один медицинский специалист-консультант (например, врач-профпатолог либо терапевт) для методической поддержки и экспертной оценки медицинской части проекта; специалист по анализу данных/машинному обучению (Data Scientist) и специалист по информационной безопасности для соответствующих задач. Квалификация ключевых специалистов подтверждается резюме, дипломами и сертификатами, а также при необходимости наличием допусков (например, свидетельства о повышении квалификации, сертификаты по ИБ и т.д.). По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет документы, подтверждающие квалификацию и опыт специалистов.

- Опыт выполнения аналогичных проектов. Желательно, чтобы Исполнитель имел опыт успешной реализации проектов в смежных областях: цифровизация в здравоохранении, системы предсменных медосмотров или контроля здоровья работников, предиктивная аналитика в медицине, внедрение информационных систем на промышленных предприятиях. Наличие опыта подтверждается списком выполненных проектов, отзывами (рекомендательными письмами) заказчиков, актами внедрения или иными документами.

- Материально-техническая база. Исполнитель должен располагать материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения проекта: современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением для разработки, сбора и анализа данных; при необходимости – лабораторным и измерительным оборудованием для экспериментальных работ; производственной базой для сборки или модификации АСМО. Наличие собственной или партнерской производственной площадки для оперативной адаптации и обслуживания оборудования будет преимуществом.

Раздел 8. Требуемый процент доли по внутристрановой ценности в закупаемых работах или услугах

- закупаемые услуги по внутристрановой ценности должны быть не менее 100%

До предоставления акта выполненных работ исполнитель обязан предоставить расчет по внутристрановой ценности в выполненных работах.