Необходимо разработать систему, включающую:

1. Сбор данных:

• датчики температуры воздуха

• датчики влажности

• датчики CO₂

• (опционально) температура субстрата

2. Управление оборудованием:

• автоматическое включение/выключение вентиляции

• управление увлажнителями

• управление системой охлаждения/обогрева

3. Логика управления:

• настройка параметров под разные стадии роста грибов

• автоматическое регулирование климата

• сценарии (например: “инкубация”, “плодоношение”)

4. Интерфейс:

• веб или мобильное приложение

• отображение текущих показателей

• уведомления при отклонениях

• удаленное управление

5. Аналитика:

• хранение истории данных

• графики и отчеты

• рекомендации по оптимизации условий